## перечень по 290 лот 10 (hidden)
Приложение № 5
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
2-ух эт. дер (без ЖБО, без газа)
| Вид работ | Периодичность | старый | Стоимость на 1 м2 общ.площади (руб/кв.м в мес.) | Стоимость на 1 м2 общ.площади (руб/кв.м в мес.)
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  | 7.25 | 7.25
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и подвала
| Устройство основания: | по необходимости
| Частичная смена деревянных стульев под стенами зданий | по необходимости
| Усиление деревянных фундаментов стульями | по необходимости
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями (при наличии подвальных помещений); контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей (при наличии подвальных помещений). | по необходимости
2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания: стен, фасада, перегородок многоквартирных домов
| Смена местами накатов в чердачных перекрытиях, ходовых досок | по необходимости
| Смена подшивки потолков | по необходимости
| Смена утеплителя | по необходимости
| Ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов | по необходимости
| Смена отдельных участков деревянных перегородок | по необходимости
| Смена частей венцов в бревенчатых стенах | по необходимости
| Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | по необходимости
| Смена обшивки внутренних стен | по необходимости
| Установка подкоса (подпорки) к стене | по необходимости
| Укрепление стен сжимами | по необходимости
3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий лестниц и полов многоквартирных домов
| Ремонт деревянных балок | по необходимости
| Усиление деревянных балок в неоштукатуренных или оштукатуренных перекрытиях | по необходимости
| Смена ступеней в деревянных лестницах | по необходимости
| Смена утеплителя | по необходимости
| Смена досок в полах | по необходимости
| Смена лаг | по необходимости
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов
| Смена покрытия кровли отдельными местами | по необходимости
| Частичная смена конька и примыканий | по необходимости
| Смена слуховых окон | по необходимости
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов
| Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами | по необходимости
| Окраска ранее окрашенных поверхностей | по необходимости
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год, по необходимости
Ремонт и укрепление входных дверей (регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов)
Установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях
II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | #REF! | 5.95 | 6.24
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции. | 1 раз в год
8. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  | 3.45 | 4.58 | 4.58
| Замена отопительных приборов в местах общего пользования | по необходимости
| Осмотр водопровода, канализации | 2 раза в год
| Прочистка канализационных стояков, лежаков и выпусков | по необходимости
| Ремонт и устранение незначительных неисправностей внутридомовых систем холодного водоснабжения | по необходимости
| Ремонт, регулировка, промывка, испытание систем центрального отопления | при необходимости, подготовки к зиме
| Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 раз в год
Осмотр и техническое обслуживание общедомовых приборов учета энергоресурсов:
| *осмотр и ремонт общедомовых приборов учета | 1 раз в год в начале отопительного сезона
| *госповерка и/или замена общедомовых приборов учета | по паспортным данным, по протоколу общего собрания |  | дополнительная смета | дополнительная смета
| *снятие показаний с квартирных приборов учета | 1 раз в год
| *снятие показаний с общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме |  | 1.03 | 1.37 | 1.37
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств. | 1 раз в год
| Замена перегоревших электроламп в подъездах | по необходимости
| Замена светильников фасадного и подъездного освещения, электропатронов | по необходимости
| Осмотр и ремонт приборов фасадного и подъездного освещения, щитов освещения, силовых шкафов и силового оборудования | по необходимости
| Ремонт и устранение неисправностей вводно-распределительных устройств, ремонт (замена) электропроводки (в местах общего пользования), замена вводного кабеля | по необходимости
| Замена автоматических выключателей, предохранителей | по необходимости
Осмотр и техническое обслуживание общедомовых приборов учета энергоресурсов:
| *осмотр и ремонт общедомовых приборов учета | 1 раз в год в начале отопительного сезона
| *госповерка общедомовых приборов учета | по паспортным данным, по протоколу общего собрания |  | дополнительная смета | дополнительная смета
| *снятие показаний с квартирных приборов учета | 1 раз в год
| *снятие показаний с общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  |  | 0.29
III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 12.33 | 3.7
11. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0.29
| Уборка чердачных помещений, теплоузлов (при необходимости закрытие на замок) | 1 раз в год при необходимости | 0.14
Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак
Подготовка к сезонной эксплуатации инженерных коммуникаций и арматуры
12. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, иных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года
| Уборка от снега и наледи ступеней крылец | не реже 3-х раза в неделю и при необходимости | 1.77
| Вывоз снега с придомовой территории | 1 раз в год, по необходимости
| Очистка снега с крыш, сбивание сосулек | по необходимости | 0.23
| Очистка подъездных путей, крышек люков септиков от снега и льда | не реже 1 раза в неделю | 1.23
| Уборка мусора и снега на контейнерных площадках | не реже 3 раз в неделю | 1.23
13. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
| Уборка мусора с газона | 2 раза в месяц | 1.77
| Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | 1.23
14. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
| Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | по необходимости
15. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 8.63 | 8.81
| Аварийно-ремонтные работы (прием и регистрация заявок от населения, ведение учета выполненных работ по устранению аварий, взаимодействие с организациями по устранению аварий, принятие мер по локализации засоров канализации, устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления, канализации, энергоснабжения) | постоянно |  | 7.74 | 7.74
|  |  |  | 0.89 | 0.89
0.18
16. | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | постоянно
17. | Работы и услуги, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | постоянно
| Итого руб/кв.м в мес.: |  | #REF! | 25.53 | 26 | 30.59
18. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
| вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | согласно графика и по необходимости | 6.72 | 5,27 руб/м2 72,53 руб./чел. | 72,53 руб./чел.
| организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | постоянно |  | 1.44 руб/м2 25,12руб./чел.
19. | Расходы на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
размер платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах для потребителей рассчитывается исходя из нормативов потребления холодной воды, электрической энергии, отведения сточных вод на общедомовые нужды* и тарифов на соответствующие коммунальные ресурсы**
*
- Постановление правительства ЯНАО от 04 августа 2016 года № 748-П "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в ЯНАО"
- Постановление правительства ЯНАО от 30 мая 2013 года № 383-П " О внесении изменений в постановление Правительства ЯНАО от 24.12.12.№ 1111-П "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в ЯНАО"
**
- Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО № 276-Т от 13.12.2016 "Об установлении филиалу открытого акцианерного общества "Ямалкоммунэнерго" в Пуровскам районе "Тепло" тарифов на питьевую воду и тарифов на горячую воду для расчетов спотребителями муниципального образования Пуровский район, на 2016-2018 годы"
- Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО № 277-Т от 13.12.2016 "Об установлении филиалу открытого акцианерного общества "Ямалкоммунэнерго" в Пуровскам районе "Тепло" тарифов на водоотведение для расчетов спотребителями муниципального образования Пуровский район, на 2016-2018 годы"
- Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО № 459-Т от 23.12.2016 "Об установлении понижающего коэффициента к ценам (тарифам) на электрическую энергию, поставляемую для населения, проживающего в сельских населенных пунктах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

## 4-19
Приложение № 4
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
|  |  | КД 1 | 2-ух эт. дер (без ЖБО, без газа)
| Вид работ | Периодичность | Стоимость на 1 м2 общ.площади (руб/кв.м в мес.) | Стоимость на 1 м2 общ.площади (руб/кв.м в мес.)
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 7.25 | 6.52
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и подвала |  | 1.28 | 1.15
| Устройство основания: | по необходимости
| Частичная смена деревянных стульев под стенами зданий | по необходимости
| Усиление деревянных фундаментов стульями | по необходимости
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями (при наличии подвальных помещений); контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей (при наличии подвальных помещений). | по необходимости
2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания: стен, фасада, перегородок многоквартирных домов |  | 1.43 | 1.29
| Смена местами накатов в чердачных перекрытиях, ходовых досок | по необходимости
| Смена подшивки потолков | по необходимости
| Смена утеплителя | по необходимости
| Ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов | по необходимости
| Смена отдельных участков деревянных перегородок | по необходимости
| Смена частей венцов в бревенчатых стенах | по необходимости
| Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | по необходимости
| Смена обшивки внутренних стен | по необходимости
| Установка подкоса (подпорки) к стене | по необходимости
| Укрепление стен сжимами | по необходимости
3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий лестниц и полов многоквартирных домов |  | 0.63 | 0.57
| Ремонт деревянных балок | по необходимости
| Усиление деревянных балок в неоштукатуренных или оштукатуренных перекрытиях | по необходимости
| Смена ступеней в деревянных лестницах | по необходимости
| Смена утеплителя | по необходимости
| Смена досок в полах | по необходимости
| Смена лаг | по необходимости
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  | 1.76 | 1.58
| Смена покрытия кровли отдельными местами | по необходимости | 1.22 | 1.1
| Частичная смена конька и примыканий | по необходимости
| Смена слуховых окон | по необходимости
| Очистка снега с крыш, сбивание сосулек | по необходимости | 0.38 | 0.34
| Уборка чердачных помещений, теплоузлов (при необходимости закрытие на замок) | 1 раз в год при необходимости | 0.16 | 0.14
Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов |  | 0.88 | 0.79
| Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами | по необходимости
| Окраска ранее окрашенных поверхностей | по необходимости
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 1.27 | 1.14
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год, по необходимости
Ремонт и укрепление входных дверей (регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов)
Установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях
II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 2.48 | 2.23
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов |  | 0.31 | 0.28
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции. | 1 раз в год
8. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  | 1.52 | 1.37
| Замена отопительных приборов в местах общего пользования | по необходимости
| Осмотр водопровода, канализации | 2 раза в год
| Прочистка канализационных стояков, лежаков и выпусков | по необходимости
| Ремонт и устранение незначительных неисправностей внутридомовых систем холодного водоснабжения | по необходимости
| Ремонт, регулировка, промывка, испытание систем центрального отопления | при необходимости, подготовки к зиме
| Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 раз в год
Осмотр и техническое обслуживание общедомовых приборов учета энергоресурсов:
| *осмотр и ремонт общедомовых приборов учета | 1 раз в год в начале отопительного сезона
| *госповерка и/или замена общедомовых приборов учета | по паспортным данным, по протоколу общего собрания | дополнительная смета
| *снятие показаний с квартирных приборов учета | 1 раз в год
| *снятие показаний с общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме |  | 0.65 | 0.58
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств. | 1 раз в год
| Замена перегоревших электроламп в подъездах | по необходимости
| Замена светильников фасадного и подъездного освещения, электропатронов | по необходимости
| Осмотр и ремонт приборов фасадного и подъездного освещения, щитов освещения, силовых шкафов и силового оборудования | по необходимости
| Ремонт и устранение неисправностей вводно-распределительных устройств, ремонт (замена) электропроводки (в местах общего пользования), замена вводного кабеля | по необходимости
| Замена автоматических выключателей, предохранителей | по необходимости
Осмотр и техническое обслуживание общедомовых приборов учета энергоресурсов:
| *осмотр и ремонт общедомовых приборов учета | 1 раз в год в начале отопительного сезона
| *госповерка общедомовых приборов учета | по паспортным данным, по протоколу общего собрания | дополнительная смета
| *снятие показаний с квартирных приборов учета | 1 раз в год
| *снятие показаний с общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц
III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 19.31 | 17.38
11. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 0.7 | 0.63
| Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год | 0.36 | 0.32
| Подготовка к сезонной эксплуатации инженерных коммуникаций и арматуры |  | 0.34 | 0.31
12. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, иных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года |  | 9.51 | 8.56
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд от снега и наледи | 1 раз в сутки в зависимости от погодных условий | 0.79 | 0.71
| Очистка и вывоз снега с придомовой территории при 20 см | 2 раза в год и в зависимости от погодных условий | 6.26 | 5.63
| очистка крышек люков колодцев, септиков и подъездных путей от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см (при наличии) | по необходимости | 1.23 | 1.11
| Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая контейнерных площадок, уборка мусора на контейнерных площадках | не реже 3 раз в неделю | 1.23 | 1.11
| Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | постоянно
13. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  | 3.35 | 3.02
| очистка крышек люков колодцев, септиков и подъездных путей от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см (при наличии) | по необходимости | 0.74 | 0.67
| уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 1.84 | 1.66
| Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая контейнерных площадок, уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | 0.77 | 0.69
| Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | постоянно
14. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
| Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | по необходимости
15. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | 5.75 | 5.17
| Аварийно-ремонтные работы (прием и регистрация заявок от населения, ведение учета выполненных работ по устранению аварий, взаимодействие с организациями по устранению аварий, принятие мер по локализации засоров канализации, устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления, канализации, энергоснабжения) | постоянно | 7.74
0.89
16. | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | постоянно
17. | Работы и услуги, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | постоянно
| Итого руб/кв.м в мес.: |  | 29.04 | 26.13
15. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
| вывоз бытовых сточных вод из септиков | по необходимости | * | *
* - размер платы за услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории, определяется в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2019 № 1479-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2024 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа »